## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 江苏路172号食堂后场仓库房消险换顶-全费用模式 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 江苏路172号食堂后场仓库房消险换顶-全费用模式 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏路172号食堂后场仓库房消险换顶-全费用模式 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
库房
1 | 011611003001 | 拆除屋顶 | 拆除屋顶 | m2 | 72
2 | 011613001001 | 拆除室内灯 | 拆除室内灯 | 只 | 6
3 | 01B001 | 拆除线槽、电线等 | 拆除线槽、电线等 | 项 | 1
4 | 010901002001 | 岩棉彩钢瓦顶 | 岩棉彩钢瓦顶 | m2 | 64
5 | 01B002 | 运费（10m超长车） | 运费（10m超长车） | 车 | 1
6 | 01B003 | 二次搬运费 | 二次搬运费 | 项 | 1
7 | 010902001001 | SPS卷材 | SPS卷材 | m2 | 72
8 | 01B004 | 吊机费 | 吊机费 | 台班 | 1
9 | 010901002002 | 包边 | 包边 | m | 50
10 | 010901002003 | 盖帽 | 盖帽 | m | 70
11 | 030412001001 | 灯安装 | 灯安装 | 套 | 6
12 | 030411004001 | 2.5mm2单芯线 | 2.5mm2单芯线 | m | 300
13 | 010901001001 | 5厚单层彩钢瓦 | 5厚单层彩钢瓦 | m2 | 64
14 | 030404017001 | 配电箱 | 配电箱 | 套 | 1
15 | 030404035001 | 开关插座 | 开关插座 | 个 | 10
16 | 010603002001 | 槽钢（50*100） | 槽钢（50*100） | m | 9
17 | 010604001001 | 镀锌方钢（50*100） | 镀锌方钢（50*100） | m | 36
18 | 010401003001 | 砌砖墙（双层） | 砌砖墙（双层） | m2 | 24
19 | 011601001001 | 拆除整墙 | 拆除整墙 | m2 | 24
20 | 041001001001 | 凿除地面（地砖、砼地面） | 凿除地面（地砖、砼地面） | m2 | 13
21 | 010802004001 | 防盗门 | 防盗门 | 樘 | 2
22 | 010516002001 | 角钢（50*50） | 角钢（50*50） | m | 28
23 | 030411002001 | 线槽 | 线槽 | m | 60
24 | 011203001001 | 砂浆粉刷（零星） | 砂浆粉刷（零星） | m2 | 50
25 | 010507003001 | 排水沟整修 | 排水沟整修 | m2 | 10
26 | 010501001001 | 现浇基蹲（钢筋砼） | 现浇基蹲（钢筋砼） | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏路172号食堂后场仓库房消险换顶-全费用模式 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 01B005 | 垃圾外运 | 垃圾外运 | 车 | 2
垃圾房
28 | 011611003002 | 拆除原顶面 | 拆除原顶面 | m2 | 14
29 | 010901002004 | 彩钢瓦顶 | 彩钢瓦顶 | m2 | 14
30 | 010602001001 | 方钢架 | 方钢架 | m2 | 14
31 | 01B006 | 辅材 | 辅材 | 项 | 1
32 | 01B007 | 垃圾外运 | 垃圾外运 | 车 | 0.5
防雨廊
33 | 010604001002 | 50*100方管 | 50*100方管 | m | 26
34 | 010501001002 | 挖地面加固（钢筋砼） | 挖地面加固（钢筋砼） | 个 | 6
35 | 010516002002 | 角钢连接（50*50） | 角钢连接（50*50） | m | 16
36 | 010901001002 | 6厚彩钢瓦顶（含安装） | 6厚彩钢瓦顶（含安装） | m2 | 22
37 | 01B008 | 垃圾外运 | 垃圾外运 | 车 | 0.5
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08