## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 疾控中心实验室改造 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 疾控中心实验室改造 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：疾控中心实验室改造 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 011606003001 | 拆除吊顶 | 1.拆除吊顶 | m2 | 18
2 | 01B001 | 拆除水项目 | 1.拆除水项目 | 项 | 1
3 | 011606003002 | 拆除吊筋、龙骨 | 1.拆除吊筋、龙骨 | 项 | 1
4 | 01B002 | 拆除原电设施 | 1.拆除原电设施 | 项 | 1
5 | 011407001001 | 墙面腻子修补 | 1.墙面腻子修补 | m2 | 50
6 | 030411004001 | 总电源进线 | 1.总电源进线 | 项 | 1
7 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱 | 套 | 1
8 | 030411004002 | D2.5mm2单芯线 | 1.D2.5mm2单芯线 | m | 360
9 | 030411001001 | 电线管 | 1.电线管 | m | 40
10 | 030411002001 | 线槽 | 1.线槽 | m | 40
11 | 011615001001 | 开墙洞 | 1.开墙洞 | 个 | 4
12 | 030409001001 | 接地项目 | 1.接地项目 | 项 | 1
13 | 030411006001 | 86面板线槽 | 1.86面板线槽 | 个 | 12
14 | 030404034001 | 开关、插座 | 1.开关、插座 | 个 | 28
15 | 030412001001 | 灯（嵌入式） | 1.灯（嵌入式） | 个 | 6
16 | 011610001001 | 拆除原门 | 1.拆除原门 | 樘 | 1
17 | 011615001002 | 开门洞 | 1.开门洞 | 樘 | 1
18 | 010802003001 | 防盗门（子母） | 1.防盗门（子母） | 樘 | 1
19 | 010808004001 | 门套 | 1.门套 | m | 5.6
20 | 011203001001 | 粉刷门洞 | 1.粉刷门洞 | 项 | 1
21 | 030411001002 | 50PVC管 | 1.50PVC管 | m | 12
22 | 030411001003 | 50PVC配件 | 1.50PVC配件 | 个 | 8
23 | 01B003 | 配合弱电 | 1.配合弱电 | 项 | 1
24 | 011610001002 | 拆除原窗 | 1.拆除原窗 | 樘 | 1
25 | 010807001001 | 铝合金窗（双钢化） | 1.铝合金窗（双钢化） | m2 | 3.2
26 | 011302001001 | 主、付龙、吊筋 | 1.主、付龙、吊筋 | m2 | 18
27 | 011302001002 | 铝板吊顶 | 1.铝板吊顶 | m2 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：疾控中心实验室改造 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 011407001002 | 墙面处理 | 1.墙面处理 | 项 | 1
29 | 011102003001 | 地面处理 | 1.地面处理 | 项 | 1
30 | 011606002001 | 拆除原隔断 | 1.拆除原隔断 | 项 | 1
31 | 011210002001 | 铝合金隔断 | 1.铝合金隔断 | m2 | 7.3
32 | 010802001001 | 铝合金推拉门 | 1.铝合金推拉门 | m2 | 2.6
33 | 031004003001 | 洗手池 | 1.洗手池安装 | 个 | 1
34 | 031004003002 | 操作台改造 | 1.操作台改造安装 | 套 | 1
35 | 031004003003 | 新做操作台 | 1.新做操作台 | m | 4
36 | 031001006001 | 上下水 | 1.上下水 | 套 | 1
37 | 030701003001 | 1.5匹空调（挂） | 1.1.5匹空调（挂） | 台 | 2
38 | 030411004003 | 4mm2单芯线 | 1.4mm2单芯线 | m | 80
39 | 011101005001 | 自流平 | 1.自流平 | m2 | 18
40 | 011103003001 | PVC地面 | 1.PVC地面 | m2 | 18
41 | 011701003001 | 脚手架 | 1.脚手架 | 项 | 1
42 | 010807004001 | 纱窗 | 1.纱窗 | 扇 | 1
43 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘 | m2 | 3.2
44 | 030411004004 | 强电改造 | 1.强电改造 | 项 | 1
45 | 01B004 | 垃圾下楼 | 1.垃圾下楼 | 项 | 1
46 | 01B005 | 垃圾外运 | 1.垃圾外运 | 车 | 2
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08